## Лист1
КТП-60 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  | 232 | 19.06.2026 15-35 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-1 Стройка |  |  |  |  | 1 | 7 | 2 | 237 | 238 | 235 |  | 0.4%