## Лист1
КТП-65 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3 | 231 | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф. кран |  |  |  | 11ч20м | 2 | 1 | 1 | 227 | 226 | 230
Ф-р Аксаково |  |  |  |  | 18 | 31 | 20 | [5 empty] | Ул Аксакова 32
Ф-Р АГЗС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Ф-р Альянс АЗС |  |  |  |  | 6 | 5 | 14
ф-р Авт сервис |  |  |  |  | 0 | 1 | 11 |  |  |  |  | 20%
ф-р Билайн |  |  |  |  | 8 | 3 | 3
Ф-р Кузьмина |  |  |  |  | 7 | 0 | 0
ф-р Устинова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ф-р Вагончик |  |  |  |  | 1
Ф-р Кантора |  |  |  |  | 0 | 6 | 0
Ф-р МРТ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл. |  |  |  |  | 43 | 48 | 50