## Лист1
КТП-6/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 5п.(3) | 231 | 23.06.26 11-00 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Тополиная |  |  |  |  | 20 | 5 | 13 | 239 | 240 | 240 |  |  | Тополиная 20
Ф-р АксаковоР.3 |  |  |  |  | 2 | 18 | 4 | [5 empty] | Аксакова 25
Ф-р ул.№1 |  |  |  |  | 17 | 79 | 38 |  |  |  |  | 41% | Ул№1 дом20
Р-1 гараж |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-5 Империал |  |  |  |  | 36 | 27 | 28
Р гл. |  |  |  |  | 75 | 129 | 83