## Лист1
ТП-126 подключена от ТП-125 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ВВОД-1 |  |  |  | 15-00 |  |  |  | 230 | 230 | 229
Р-7.Р-8.Р-9 | (откл)
Р-10.РЩ-1 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
ВВОД-2 | [7 empty] | 227 | 227 | 227
Р-4 РЩ-2 |  |  |  |  | 41 | 44 | 41
Р-5 | (откл.)
Р-6 СКВ-31.32. | отк