## Лист1
КТП-6/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2. | 232 | 23.06.26. 10-30 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1СБЕРК.СВК |  |  |  |  | 31 | 60 | 50 | 228 | 236 | 231 | 21 |  | Ул.пятая д.-17
Ф-р №2 |  |  |  |  | 35 | 20 | 20 |  |  |  | 23 |  | Ул.№3 д.-17
Ф-р №3 |  |  |  |  | 10 | 25 | 30 |  |  |  | 12 | 40% | Ул. Центральная-13
Ул.освещение
Р гл. |  |  |  |  | 76 | 105 | 100 |  |  |  | 56