## Лист1
КТП-6/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 3п | 232 | 23.06.26. 13-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1 |  |  |  |  | 6 | 1 | 7 | 238 | 238 | 236 | 10 |  | ул.7.д.13
Ф-р №2 |  |  |  |  | 25 | 30 | 8 |  |  |  | 29 |  | ул.11.д.31
Ф-р №3 |  |  |  |  | 19 | 10 | 18 |  |  |  | 19 |  | ул.9.д.20
Р-4 Шумилов |  |  |  |  | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 1 | 21%
Ул осв
Ф-р гаражи |  |  |  |  | 3 | 4 | 3
Р гл. |  |  |  |  | 55 | 53 | 36 |  |  |  | 59