## Лист1
КТП-6/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 23.06.26 13-40 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Метресурс | 160 Z |  | 145 |  | 1 | 0 | 3 | 233 | 235 | 235 | 1
Ф-р Дома |  |  |  |  | 10 | 3 | 1 |  |  |  | 4 | 5%
ф-р Хаков |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1
Итого |  |  |  |  | 12 | 3 | 5 |  |  |  | 6