## Лист1
КТП-6/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 | 2026-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-1-Автосолон |  |  |  | 15ч30мин | 16 | 2 | 8 | 234 | 240 | 241 | 1
Ф-2 советская 82-а |  |  |  |  | 27 | 14 | 18 |  |  |  | 1 | 9%
Ф-3 Карпов |  |  |  |  | 4 | 3 | 10 |  |  |  | 1
Ф-4 Ул.Тровницкова |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 47 | 19 | 36 |  |  |  | 3