## Лист1
ТП-8/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 | 1 | 144 | 2026-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
СКВ.1,10 откл. |  |  |  | 13-40 |  |  |  | 224 | 223 | 223
СКВ.3,9откл.
СКВ2,11
СКВ.4,6 откл.
СКВ.12 |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | 11%
ИТОГО |  |  |  |  | 16 | 16 | 16