## Лист1
ТП-127 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
| 160 Z | 1 | 232 | 10ч20м |  |  |  | 235 | 232 | 234
Р-2 откл
Р-3 низ мебельной |  |  |  |  | 20 | 30 | 21 | [5 empty] | Столярный пер 3
Р-5 верх мебельной |  |  |  |  | 4 | 14 | 17 |  |  |  |  | 17% | Шоссейная 20
Р ул. освещения | [5 empty] | 15
ИТОГО |  |  |  |  | 24 | 59 | 38