## Лист1
КТП-810/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2п | 232 | 2026-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1невского верх |  |  |  | 10ч20м | 20 | 9 | 5 | 223 | 221 | 224 | 10 |  | Невского-75
Ф-р №2 невс. Низ.пожарского |  |  |  |  | 15 | 24 | 15 |  |  |  | 28 |  | Донского-38
Ф-р №3донского |  |  |  |  | 30 | 15 | 13 |  |  |  | 22 | 21% | Донского-80
Ул осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 65 | 48 | 33 |  |  |  | 60