## Лист1
КТП-810/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 ква |  | 232 | 2026-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Ф-р №1 |  |  |  | 10ч40м | 22 | 20 | 13 | 220 | 220 | 228 | 29
Р-3 Ф-р №2 |  |  |  |  | 21 | 15 | 9 |  |  |  | 23
Р-4 Ф-р №3 |  |  |  |  | 23 | 9 | 2 |  |  |  | 21 | 19%
Р-1 Ул осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 66 | 44 | 24 |  |  |  | 73