## Лист1
КТП-810/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 Z |  | 145 | 15.06.26. | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 Ф-р №1 |  | 2(5) |  | 11ч20м | 15 | 5 | 1 | 226 | 223 | 225 | 22
Р-2 Ф-р №2 |  |  |  |  | 25 | 25 | 10 |  |  |  | 25
Р-1 Ф-р №3 |  |  |  |  | 5 | 9 | 0 |  |  |  | 10 | 22%
Р-3 резерв
ИТОГО |  |  |  |  | 45 | 39 | 11 |  |  |  | 57