## Лист1
КТП-810/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z |  | 232 | 2026-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-3 Ф-р №1 |  |  |  | 10ч 30мин | 3 | 4 | 5 | 227 | 225 | 230 | 24
Р-2 Ф-р №2 |  |  |  |  | 3 | 8 | 8 |  |  |  | 8
Р-1 Ф-р №3 |  |  |  |  | 25 | 20 | 10 |  |  |  | 23 | 13%
Р Ф-р Автомойка |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
Р-4 Ул. Осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 32 | 33 | 23 |  |  |  | 55