## Лист1
КТП-810/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 3п | 232 | 2026-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р-1 ул осв |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 223 | 220 | 223
р-3 откл
Ф-р №1 р-2 |  |  |  |  | 30 | 25 | 20 |  |  |  |  | 25%
Ф-р №2 р-5 |  |  |  |  | 13 | 11 | 2
Ф-р №3 р-4 |  |  |  |  | 25 | 35 | 13
итого |  |  |  |  | 68 | 71 | 35