## Лист1
ТРП-3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-2 | 400 |  | 570 | 2026-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 Детская поликлиника |  |  |  | 10ч30м | 15 | 10 | 12 | 232 | 232 | 230 | 1
Р-5 Музей откл | [10 empty] | 1
Р-6Дома райкома |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 24 | 4%
Р-7общ.медучилища |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
Р-9 Ленина1а п.5 |  |  |  |  | 6 | 4 | 7 |  |  |  | 59кв
ИТОГО |  |  |  |  | 24 | 16 | 23
Т-1 | 400 |  | 570 |  |  |  |  | 229 | 228 | 229
Р-12 Ленина-1а п.2 |  |  |  |  | 10 | 19 | 21 |  |  |  | 59кв
Р-13 общ.ШНС |  |  |  |  | 8 | 14 | 10
Р-14 общ.медучилища |  |  |  |  | 14 | 10 | 9
Р-15 Убежище откл | [11 empty] | 14%
Р-17 общ.БУБР |  |  |  |  | 21 | 17 | 17
Р-18 профилакторий |  |  |  |  | 14 | 25 | 22
Р-19 ЗГС0 откл
ИТОГО |  |  |  |  | 67 | 85 | 79