## Лист1
КТП-2592 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 Z | (3)5 | 91 | 2026-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р№1 |  |  |  | 16ч00м | 1 | 1 | 6 | 221 | 221 | 224
Ф-р№2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
Ф-р№3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4%
Ф-р№4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  |  | 2 | 1 | 7