## Лист1
КТП-63 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2 | 360 | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р№1 Мантозаров |  |  |  | 16ч50м | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 230
Ф-р№2 | [11 empty] | 0%
Ф-р№3
Ф-р№4
Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0