## Лист1
ТП-128 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Тр-р №1 | 400 | 2п. | 570 | 17-00 |  |  |  | 228 | 229 | 230
Р-7 Сварка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-8 ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ |  |  |  |  | 6 | 9 | 9
Р-9 компрессор |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-10 цех №1,гар-ж.контора |  |  |  |  | 8 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2%
Р-11 столовая |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-12 откл.
Р-13 откл.
Р-14 ЗАГОТ. УЧ-К |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 14 | 11 | 11
Тр-р №2 | 400 | 2п. | 570 |  |  |  |  | 228 | 230 | 228
Р-2 откл.
Р-3 мех. Уч-к. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4 гальван. Уч-к. |  |  |  |  | 20 | 26 | 27 |  |  |  |  | 8%
Р-5 цех №2 |  |  |  |  | 20 | 20 | 17
ИТОГО |  |  |  |  | 40 | 46 | 44