## Лист1
КТП-12/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
| 250 Z | 1 | 361 | 14ч10м |  |  |  | 228 | 224 | 226
Р-2 Нагорный пер. |  |  |  |  | 30 | 26 | 30 | [5 empty] | Коммунистическая 3
Р-3 Авитесян | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 20%
Р-4 гараж ВАЗ КАМАЗ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-5 «Город» |  |  |  |  | 23 | 43 | 62
Р-6 «Коммунальник» |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 54 | 70 | 97