## Лист1
КТП-12/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 Z | 2п. | 144 | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Полевая |  |  |  | 11-00 | 3 | 21 | 10 | 240 | 236 | 237 |  |  | Майская 18
Ф-рСсадовая |  |  |  |  | 17 | 18 | 45 | [5 empty] | Восточный пер 4
Ул осв |  |  |  |  | 60 | [6 empty] | 40%
ИТОГО |  |  |  |  | 80 | 39 | 55