## Лист1
КТП-24/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63ква | 3п. | 91 | 2026-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-1 БЫТ |  |  |  | 17-00 | 5 | 4 | 1 | 225 | 225 | 223
Ф-2 Ларин |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6%
[5 empty] | 7 | 6 | 2
Итого