## Лист1
КТП-261 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2026-06-23 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-2 Мед.склад | 160 |  | 232 | 13-00 | 1 | 0 | 3 | 236 | 237 | 235
Р-3 Оптторг |  |  |  |  | 4 | 3 | 0
Р-4 Лесоторговая(ЧП Хуснутдинов) |  |  |  |  | 2 | 9 | 1
А-5 Сторйремгорант | [11 empty] | 11%
А-3 Шипицын |  |  |  |  | 20 | 10 | 9
А-1 Жамалов |  |  |  |  | 5 | 7 | 3
Итого |  |  |  |  | 32 | 29 | 16