## Лист1
ТП-1А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1с.ш. ФИД.№7 |  |  |  | 2026-06-13 |  |  |  | 230 | 232 | 232
Р2 ул. МИРА 1 |  |  | 360 | 20-00 | 11 | 8 | 6 |  |  |  | 22
Р5 ПЯТЕРОЧКА |  |  |  |  | 22 | 48 | 50
Р6 СТОЛЯРКА | 250 Z |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ВОДОЗАБОР | 2024-02-06 | 2(5) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14%
Р3 МЕД.ПУНКТ |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 37 | 56 | 56
2 с.ш. ФИД№4 | [7 empty] | 233 | 230 | 230
Р2 ШОССЕЙНАЯ |  |  | 360 |  | 75 | 68 | 55 |  |  |  | 61
Р5 ул. МИРА 3,5 |  |  |  |  | 35 | 20 | 15 |  |  |  | 48 | 60%
Р4 СОВЕТСКАЯ | 250 Z |  |  |  | 40 | 55 | 70 |  |  |  | 75
Р6 ПЕРВОМАЙСКАЯ | 2024-02-07 | 2(5) |  |  | 60 | 65 | 40 |  |  |  | 75
Р7
Р8 МИРА 1 (РЕЗЕРВ)
УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 3 | 19 | 28
ИТОГО |  |  |  |  | 213 | 227 | 208