## Лист1
КТП-102 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Комплекс нефтянник | 400 |  | 580 | 12.06.2026 | 85 | 85 | 80 | 230 | 235 | 236
ИМПЕРИЯ СТЕКЛА 3 автом |  |  |  | 12-15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.1%
ИТОГО |  |  |  |  | 85 | 85 | 80