## Лист1
КТП-17/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 1(5) | 230 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
НИЗ КИРПИЧНАЯ |  |  |  | 2026-06-05 | 42 | 32 | 50 | 238 | 239 | 236 | 40
ВЕРХ КИРПИЧНАЯ |  |  |  | 19-45 | 14 | 19 | 20 |  |  |  | 22 | 33%
СТАНЦИОННЫЙ ПЕР. |  |  |  |  | 16 | 15 | 17 |  |  |  | 19
ИТОГО |  |  |  |  | 72 | 66 | 87