## Лист1
КТП-171 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 1(5) | 230 | 2026-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
фид. НЕКРАСОВА |  |  |  | 19-35 | 8 | 30 | 27 | 228 | 230 | 231 | 36
фид. ЯМАШЕВА |  |  |  |  | 43 | 20 | 17 |  |  |  | 45 | 36%
фид. ТРУДОВАЯ |  |  |  |  | 33 | 34 | 36 |  |  |  | 44
ИТОГО |  |  |  |  | 84 | 84 | 80