## Лист1
КТП-172 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(зиг.) | 3 | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 КОТОМКИНА |  |  |  | 04.06.2026 | 15 | 34 | 32 | 231 | 232 | 234 | 42
Р2 ЯМАШЕВА |  |  |  | 08-25 | 19 | 18 | 4 |  |  |  | 52 | 28%
Р4 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 34 | 52 | 36