## Лист1
ТП-173 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1СШ 0.4КВ Т1 | 400 | 2(5) | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 СУДЬИН |  |  |  | 04.06.26 | 17 | 15 | 24 | 234 | 235 | 237
Р3 ИВАНОВ |  |  |  | 08-45 | 16 | 13 | 11
Р РЕЗЕРВ
Р УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
Р9 АЙГУЛЬ |  |  |  |  | 2 | 0 | 1
ИТОГО
2.СШ.0.4КВ Т2 ОТКЛЮЧЕН | 400 | 3(5) | 580
Р5 БАТЫР |  |  |  |  | 17 | 15 | 24
Р4 ЭСТАКАДА |  |  |  |  | 5 | 13 | 8
Р10 Ч.П. ИВАНОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.3%
Р2 СЫРТЛАНОВА |  |  |  |  | 61 | 32 | 40 |  |  |  | 43
Р9 АВТОМОЙКА |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
Р 12 АНГАР МУФАЗАЛОВ
Р11 СКЛАД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 120 | 89 | 109