## Лист1
КТП-174 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 КОНТОРА |  |  |  | 05.06.2026 | 48 | 39 | 36 | 233 | 236 | 232
Р4 КРАН |  |  |  | 13-55 | 0 | 6 | 1
БАГАУТДИНОВ 1 |  |  |  |  | 14 | 9 | 15
ХАБИРОВА 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 21%
ГОРБАЧЕВСКАЯ 1 |  |  |  |  | 7 | 5 | 5
ГОРБАЧЕВСКАЯ
ЕНИКЕЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
ШАКИРОВ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
БЕКШЕНЕВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ВАНЕСЯН
ХАБИРОВА 2 |  |  |  |  | 22 | 20 | 19
ЖУРАВЛЕВА |  |  |  |  | 4 | 6 | 5
АБДУЛАЕВ |  |  |  |  | 11 | 0 | 1
БАГАУТДИНОВ2 |  |  |  |  | 6 | 5 | 16
САФАЯН |  |  |  |  | 2 | 3 | 3
АВТОТРАКТОРДЕТАЛЬ |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
БАЙБУЛАТОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
КОЖУХОВ |  |  |  |  | 13 | 14 | 17
СОЛДАТОВ |  |  |  |  | 0 | 8 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 130 | 116 | 126