## Лист1
ТП-175 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 КОТЕЛЬНАЯ | №282703 | 2 | 580 | 05.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236 | 241
Р4 СОВЕТСКАЯ 71 |  |  |  | 19-30 | 6 | 5 | 6
Р1 Д,САД КОЛОКОЛЬЧИК |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 9.4%
Р6 КБО |  |  |  |  | 25 | 32 | 48
Р7 СОВЕТСКАЯ 67 |  |  |  |  | 16 | 9 | 5
Р8 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 5 | 2 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 52 | 49 | 60