## Лист1
КТП-177 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 зиг. | 3(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 ГОНЧАРНАЯ |  |  |  | 05.06.2026 | 14 | 45 | 40 | 232 | 231 | 232 | 52
Р2 КЛЮЧЕВАЯ |  |  |  | 19-50 | 16 | 35 | 8 |  |  |  | 55 | 43%
Р4 КОТОМКИНА |  |  |  |  | 17 | 6 | 5 |  |  |  | 40
ИТОГО |  |  |  |  | 47 | 86 | 53