## Лист1
КТП-178 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
СБЕРБАНК | №108238 |  |  | 04.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 232 | 235 | 239
НАЛОГОВАЯ |  |  |  | 10-15 | 2 | 1 | 17 |  |  |  |  | 8%
ШАЛИН |  |  |  |  | 29 | 22 | 17
ИТОГО |  |  |  |  | 31 | 23 | 34