## Лист1
ТП-2А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0,4Кв ФИД №4 | 250 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 РАБОЧАЯ | №597280 | 2(5) | 360 | 2026-06-13 | 25 | 15 | 15 | 233 | 229 | 230 | 28
Р2 ЭНЕРГЕТИКОВ |  |  |  | 20-20 | 7 | 44 | 18 |  |  |  | 13
Р3 ПЕРВОМАЙСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 33 | 40 |  |  |  | 17 | 19.3%
Р4 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Авт. УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ | [5 empty] | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 43 | 92 | 73
2 С.Ш. 0,4Кв ФИД№ 7
Р5 ПЕРВОМАЙСКАЯ 63,65,67 | 400 | 3(5) | 580 |  | 26 | 42 | 33 | 233 | 229 | 232 | 112
Р6 ВОДОКАЧКА |  |  |  |  | 10 | 11 | 6 |  |  |  | 23 | 11%
Р7 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 ДОМ БЭС |  |  |  |  | 8 | 30 | 26 |  |  |  | 42
ИТОГО |  |  |  |  | 44 | 83 | 65