## Лист1
КТП-179 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ТРУДОВАЯ+СОВЕТСКАЯ |  |  |  | 04.06.2026 | 51 | 45 | 53 | 228 | 225 | 226
Р3 РЫНОК |  |  |  | 13-15 | 7 | 8 | 15
Р5 ОБЩЕЖИТИЕ | 250ЗИГ. | 2 |  |  | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  | 25%
Р6 МЕБЕЛЬ МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р4 МАГНИТ (ШАЛИН) |  |  |  |  | 7 | 26 | 21
Р7ПРОЛЕТАРСКАЯ 68/8 |  |  |  |  | 5 | 8 | 15
ИТОГО |  |  |  |  | 73 | 88 | 106