## Лист1
ТП-181 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160(зиг.) | 3 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ПОДЛЕСНАЯ |  |  |  | 05.06.2026 | 18 | 62 | 56 | 233 | 235 | 233 | 70
Р4 Верх ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  | 19-15 | 13 | 27 | 30 |  |  |  | 50 | 36%
Р5 Низ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 9 | 25 |  |  |  | 26
Р3 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 41 | 98 | 111