## Лист1
КТП-212/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 3(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А.1 |  |  |  | 04.06.2026 | 20 | 21 | 27 | 234 | 232 | 233 | 41
А.2 |  |  |  | 10-20 | 18 | 2 | 12 |  |  |  | 14
А.3 |  |  |  |  | 34 | 42 | 46 |  |  |  | 67 | 34%
А5 ТУКАЕВСКИЙ ПЕР |  |  |  |  | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 10
А6 МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
ИТОГО |  |  |  |  | 74 | 71 | 93