## Лист1
КТП-212/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 4(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р 3 К.МАРКСА | №19081 |  |  | 31.05.2026 | 35 | 22 | 46 | 237 | 239 | 241 | 144
Р2 РАБОЧАЯ |  |  |  | 10-30 | 54 | 38 | 19 |  |  |  | 98 | 33.2%
СТРОЙКА ГРЕБЕНЮК |  |  |  |  | 9 | 1 | 7 |  |  |  | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 98 | 61 | 72