## Лист1
КТП-212/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  | 3 | 260 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ВОДОКАЧКА | 160зиг |  |  | 31.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 228
Р3 Ч.П. ЕФРЕМОВ (ИВАНОВ) | 12.05.21. |  |  | 09-55 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1%
Р6 КВАНТ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 4 | 3 | 1