## Лист1
КТП-212/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  | 01.06.2026 | 12 | 27 | 16 | 233 | 232 | 233 | 37
Р1 КРАСНАЯ |  |  |  | 20-50 | 36 | 24 | 14 |  |  |  | 35
Р3 КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  |  | 20 | 46 | 22 |  |  |  | 63 | 23%
Р4 МАГАЗИН |  |  |  |  | 7 | 17 | 6
Р5 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 75 | 114 | 58