## Лист1
КТП-212/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 Z | 3(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 СВОБОДЫ |  |  |  | 2026-06-01 | 26 | 19 | 14 | 237 | 233 | 236 | 37
Р4 |  |  |  | 21-05
Р2 Мастер кровля |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
Р3 РАБОЧАЯ НЕЧЕТНАЯ |  |  |  |  | 22 | 26 | 12 |  |  |  | 20 | 16%
Р5 РАБОЧАЯ ЧЕТНАЯ |  |  |  |  | 16 | 23 | 8 |  |  |  | 30
А6 КИРИЛОВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 65 | 69 | 34