## Лист1
ТП-212/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250(ЗИГ.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  | 31.05.2026 | 5 | 4 | 7 | 228 | 229 | 227
Р5 СБЕРБАНК |  |  |  | 11-05 | 10 | 14 | 18
Р3 ПЕДУЧИЛИЩЕ |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
Р6 КАТОДНАЯ ЗАЩИТА |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 33%
Р1 НИЗ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 15 | 44 | 63 |  |  |  | 50
Р7 ВЕРХ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 47 | 53 | 48 |  |  |  | 6
Р8 И.П. КУЗНЕЦОВ |  |  |  |  | 5 | 4 | 13
ИТОГО |  |  |  |  | 84 | 121 | 150