## Лист1
КТП-212/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 зиг. | 3 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 К.МАРКСА |  |  |  | 31.05.2026 | 40 | 25 | 41 | 233 | 230 | 231 | 29
Р4 НИЗ КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  | 10-25 | 30 | 41 | 29 |  |  |  | 51
Р3 ВЕРХ КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  |  | 31 | 29 | 31 |  |  |  | 46 | 27.5%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 101 | 95 | 101