## Лист1
ТП-212/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0.4кВ | 400 | 3(5) | 580 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ШАПОШНИКОВА |  |  |  | 31.05.2026 | 63 | 25 | 18 |  |  |  | 40
Р2 ОСВ.ТП |  |  |  | 10-55 | 0
Р3 ЗАГС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р4 Ж.Д. 64А |  |  |  |  | 10 | 13 | 5 |  |  |  | 75
Р5 ВОЙКОВА |  |  |  |  | 5 | 8 | 26 |  |  |  | 30
Р6 Детсад |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р8 КОТЕЛЬНАЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО
2 С.Ш. 0.4кВ | 400 | 3 | 580 |  |  |  |  | 229 | 232 | 240
Р13 СОВЕТСКАЯ 54Б. |  |  |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 24
Р14 КАРЛА МАРКСА |  |  |  |  | 31 | 26 | 37 |  |  |  |  | 17.1%
Р12 ГРАНД (гар. Сельмаш) |  |  |  |  | 17 | 2 | 3
Р15 ЗАГС |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Р16 Ж.Д. 64А откл.
Р11 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 130 | 77 | 91