## Лист1
КТП-3А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
А1 НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А2 КОНЕЦ ЧЕТНАЯ СТОРОНА | 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 | 13.06.2026 | 3 | 12 | 0 | 239 | 238 | 238 | 28
А3 ЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  | 20-40 | 18 | 0 | 12 |  |  |  | 23 | 39%
А4 КОНЕЦ НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  |  | 0 | 35 | 20 |  |  |  | 10
А5 ЩУНО |  |  |  |  | 5 | 9 | 35
А:6 УЛ.ОСЕЩНИЕ |  |  |  |  | 2 | 5 | 12
ИТОГО |  |  |  |  | 28 | 61 | 79