## Лист1
КТП-212/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 УФИМСКАЯ | Z |  |  | 31.05.2026 | 22 | 34 | 40 | 228 | 228 | 230 | 62
Р4 СТАДИОН |  |  |  | 10-50 | 1 | 0 | 1
Р3 СОВЕТСКАЯ |  |  |  |  | 23 | 18 | 12 |  |  |  | 33 | 15%
Р2 ДОСААФ |  |  |  |  | 2 | 4 | 2
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 48 | 56 | 55