## Лист1
КТП-212/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | 100 |  | 145 | 2026-06-01 | 8 | 3 | 5 | 232 | 233 | 232 | 3
21-30
ИТОГО |  |  |  |  | 8 | 3 | 5