## Лист1
ТП-212/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1 С.Ш. 0.4кВ | 160 | 3(5) | 232 | 01.06.2026
Р1 УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 20-35 | 0 | 0 | 0
Р2 ШКОЛА |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Р3 ПИОНЕРСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 11 | 9
Р4 ВЕТ.ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  | 9 | 0 | 1
ИТОГО
2 С.Ш. 0.4кВ | 160 | 3(5) | 232
Р5 ФРУНЗЕ |  |  |  |  | 31 | 21 | 30 | 230 | 249 | 233 | 26
Р6 ШКОЛА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.6%
Р7 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 34 | 5 | 13 |  |  |  | 45
ИТОГО |  |  |  |  | 86 | 38 | 54