## Лист1
КТП-212/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2(5) | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
НАБЕРЕЖНАЯ | №10762 |  |  | 2026-06-01 | 7 | 8 | 23 | 244 | 244 | 232 | 25
ОЛИМП |  |  |  | 21-00 | 14 | 16 | 36
ВЕРХ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 83 | 48 | 21 |  |  |  | 60 | 28%
НИЗ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 16 | 8 | 22 |  |  |  | 16
ИТОГО |  |  |  |  | 120 | 80 | 102