## Лист1
КТП-212/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 зв. | 3(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ИНТЕРНАЦ-АЯ ЧЕТНАЯ | №10762 |  |  | 31.05.2026 | 15 | 3 | 9 | 232 | 231 | 233 | 13
Р2 МНТЕРНАЦ-АЯ НЕЧЕТНАЯ |  |  |  | 09-50 | 3 | 3 | 11 |  |  |  | 18 | 19%
Р3 ВАХИТОВА |  |  |  |  | 11 | 22 | 5 |  |  |  | 40
ИТОГО |  |  |  |  | 29 | 28 | 25